## ф.6.
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
ГП-1 ЖК "Совушки ЕКБ"
Внутриплощадочные сети электроснабжения освещения
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | М | Количество | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
|  |  |  | ГП-1 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Наружное электроснабжение+ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Земляные работы для прокладки наружных сетей электроснабжения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой в самосвалы, в т.ч. перемещение по строительной площадки | м3 |  | 68.44 | 68.44 |  | 68.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимо подтверждение съемкой, объем ориентировочный
| ФОТ | м3 |  | 68.44 | 68.44 | 1 | 68.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Песок | м3 |  | 68.44 | 68.44 | 1.1 | 75.284 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устройство защитного слоя из отсева с послойным уплотнением | м3 |  | 12.24 | 12.24 |  | 12.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | защитный слой 300мм
| ФОТ | м3 |  | 12.24 | 12.24 | 1 | 12.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отсев фр.0-5 мм | м3 |  | 12.24 | 12.24 | 1.1 | 13.464 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Устройство песчаного основания под кабельные линии уплотнение, послойное трамбование | м3 |  | 4.08 | 4.08 |  | 4.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м3 |  | 4.08 | 4.08 | 1 | 4.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отсев | м3 |  | 4.08 | 4.08 | 1.1 | 4.488 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обратная засыпка траншей местным грунтом с перемещением до 5 метров бульдозерами, уплотнение, послойное трамбование | м3 |  | 56.2 | 56.2 |  | 56.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимо подтверждение съемкой, объем ориентировочный
| ФОТ | м3 |  | 56.2 | 56.2 | 1 | 56.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный грунт (давальческий материал) | м3 |  | 56.2 | 56.2 | 1.1 | 61.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка силовых кабельных линий 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Укладка технической полиэтиленовой трубы ПЭ в траншею Ø 110 | м.п. |  | 194 | 194 |  | 194 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | футляры
| ФОТ | м.п. |  | 194 | 194 | 1 | 194 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба ПНД техническая Ø110х6,6 | м.п. |  | 194 | 194 | 1 | 194 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уплотнитель кабельных проходов для трубы диаметром 110 мм | шт |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Прокладка сигнальной ленты | м.п. |  | 89.8 | 89.8 |  | 89.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м.п. |  | 89.8 | 89.8 | 1 | 89.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лента защитно-сигнальная, красного цвета, с надписью "Осторожно кабель!" | м.п. |  | 89.8 | 89.8 | 1.02 | 91.596 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Укладка плитки ПЗК для защиты кабеля | шт |  | 195 | 195 |  | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  | 195 | 195 | 1 | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Плита ПЗК 240х480х16 | шт |  | 34 | 34 | 1 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Плита ПЗК 360х480х16 | шт |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Плита ПЗК 480х480х16 | шт |  | 161 | 161 | 1 | 161 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Устройство ввода кабелей | шт |  | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  | 25 | 25 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Герметик полиуретановый | шт |  | 25 | 25 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пена монтажная | шт |  | 25 | 25 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Прокладка силовых кабельных линий в траншее | м.п. |  | 585.4 | 585.4 |  | 585.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м.п. |  | 585.4 | 585.4 | 1 | 585.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АПвБбШв 4х120 1кВ | м.п. |  | 150.6 | 150.6 | 1.01 | 152.106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АПвБбШв 4х95 1кВ | м.п. |  | 434.8 | 434.8 | 1.01 | 439.148 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый СОРПо-M150/F50/1,8 | шт |  | 511 | 511 | 1 | 511 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | перегородка в траншее
11 | Прокладка кабельных линий в лотках | м.п. |  | 720.6 | 720.6 |  | 720.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | по щебеночному полу в подвале, учитывать крепления в ФОТ
| ФОТ | м.п. |  | 720.6 | 720.6 | 1 | 720.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АПвБбШв 4х120 1кВ | м.п. |  | 359.4 | 359.4 | 1.01 | 362.994 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АПвБбШв 4х95 1кВ | м.п. |  | 361.2 | 361.2 | 1.01 | 364.812 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лоток перфорированный 100х400 мм, Производитель ДКС | м.п. |  | 280.2 | 280.2 | 1 | 280.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в проекте не указан, по типоразмеру -требуется согласование ГИП/РП
12 | Монтаж концевых муфт | шт |  | 16 | 16 |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта концевая GUST-01/4x120 | шт |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта концевая GUST-01/4x70 | шт |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Покрытие огнезащитной краской кабеля в лотке | м2 |  | 101.58 | 101.58 |  | 101.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м2 |  | 101.58 | 101.58 | 1 | 101.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Огнезащитный состав Огракс-М | кг |  | 101.58 | 101.58 | 1.8 | 182.844 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Устройство ввода кабелей | шт |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | из ТП-15, в секции
| ФОТ | шт |  | 28 | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бикрост ЭПП, Производитель Технониколь | м2 |  | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Герметик полиуретановый, 310 мл | шт |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пена монтажная огнестойкая, 750 мл | шт |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в том числе заделка пеной между проходами смежных секций
| Уплотнитель кабельных проходов для трубы диаметром 90 мм | шт |  | 56 | 56 | 1 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Наружное электроосвещение+ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж щита наружного освещения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Монтаж щита наружного освещения | комплект |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | установка в электрощитовой секции 2
| ФОТ | комплект |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит наружного освещения IP54 типа ЯУО-9601-3474-УХЛ1, Производитель Топенар | шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комплектность согласно схеме РД 20/ПД-ЭД-ОО-ЭН л.4
| Земляные работы для прокладки линий электроосвещения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой в самосвалы, в т.ч. перемещение по строительной площадки | м3 |  | 313.23 | 313.23 |  | 313.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимо подтверждение съемкой, объем ориентировочный
| ФОТ | м3 |  | 313.23 | 313.23 | 1 | 313.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Песок | м3 |  | 313.23 | 313.23 | 1.1 | 344.553 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Устройство защитного слоя из отсева с послойным уплотнением | м3 |  | 104.41 | 104.41 |  | 104.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| ФОТ | м3 |  | 104.41 | 104.41 | 1 | 104.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отсев фр.0-5 мм | м3 |  | 104.41 | 104.41 | 1.1 | 114.851 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Устройство песчаного основания под кабельные линии уплотнение, послойное трамбование | м3 |  | 35 | 35 |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| ФОТ | м3 |  | 35 | 35 | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отсев | м3 |  | 35 | 35 | 1.1 | 38.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Обратная засыпка траншей местным грунтом с перемещением до 5 метров бульдозерами, уплотнение, послойное трамбование | м3 |  | 208.82 | 208.82 |  | 208.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимо подтверждение съемкой, объем ориентировочный
| ФОТ | м3 |  | 208.82 | 208.82 | 1 | 208.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный грунт (давальческий материал) | м3 |  | 208.82 | 208.82 | 1.1 | 229.702 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка силовых кабельных линий | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Прокладка жестких труб в траншее (футляры) | м.п. |  | 181.7 | 181.7 |  | 181.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м.п. |  | 181.7 | 181.7 | 1 | 181.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта хрихотилцементная Ø100, Производитель ДКС | шт |  | 23 | 23 | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба хризотилцементная Ø100, Производитель ДКС | м.п. |  | 181.7 | 181.7 | 1 | 181.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уплотнитель кабельных проходов для трубы диаметром 110 мм | шт |  | 92 | 92 | 1 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Прокладка силовых кабельных линий в траншее | м.п. |  | 1495 | 1495 |  | 1495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м.п. |  | 1495 | 1495 | 1 | 1495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АВБбШвнг(А)-LS 5х10 1кВ | м.п. |  | 383 | 383 | 1.02 | 390.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АВБбШвнг(А)-LS 5х6 1кВ | м.п. |  | 1112 | 1112 | 1.02 | 1134.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД гибкая двустенная с протяжкой Ø50 | м.п. |  | 1495 | 1495 | 1 | 1495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Укладка плитки ПЗК для защиты кабеля | шт |  | 2686 | 2686 |  | 2686 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  | 2686 | 2686 | 1 | 2686 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Плита ПЗК 240х480х16 | шт |  | 2686 | 2686 | 1 | 2686 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Укладка сигнальной ленты | м.п. |  | 1289 | 1289 |  | 1289 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м.п. |  | 1289 | 1289 | 1 | 1289 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ 150х100 | м.п. |  | 1289 | 1289 | 1.05 | 1353.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Устройство ввода кабелей | шт |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | из секций, к фотодатчику
| ФОТ | шт |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бикрост ЭПП, Производитель Технониколь | м2 |  | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Герметик полиуретановый, 310 мл | шт |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пена монтажная огнестойкая, 750 мл | шт |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уплотнитель кабельных проходов для трубы диаметром 90 мм | шт |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Прокладка силовых кабельных линий в подвале | м.п. |  | 208.2 | 208.2 |  | 208.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | с учетом креплений к стенам
| ФОТ | м.п. |  | 208.2 | 208.2 | 1 | 208.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АВБбШвнг(А)-LS 5х10 1кВ | м.п. |  | 10 | 10 | 1.02 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АВБбШвнг(А)-LS 5х6 1кВ | м.п. |  | 150 | 150 | 1.02 | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х16 1кВ | м.п. |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | от №2ВРУ1 до ЩНО
| Кабель КВВГнг-LSLTх 4х1,5 0,38кВ | м.п. |  | 40.2 | 40.2 | 1.02 | 41.004 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | к фотодатчику
| Лоток перфорированный 100х400 мм, Производитель ДКС | м.п. |  | 208.2 | 208.2 | 1 | 208.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в проекте не указан, требуется согласование ГИП/РП
| Труба гофрированная ПВХ Ø25 | м.п. |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | от №2ВРУ1 до ЩНО
| Труба гофрированная ПНД Ø63х3,0 с протяжкой | м.п. |  | 201 | 201 | 1 | 201 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж опор освещения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Монтаж опор освещения и светильников до 9 м | шт |  | 32 | 32 |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  | 32 | 32 | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Декоративный фланец FLD3, Производитель SAROS | шт |  | 23 | 23 | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для освет-ой системы "Тверь"
| Зажим прокалывающий TTD 051 FJ2TA(16-95)(1,5-10), Производитель IEK | шт |  | 96 | 96 | 1 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель КГн 3х3,25 0,66кВ | м.п. |  | 384 | 384 | 1 | 384 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка проходная на три направления KTA-40/У1, Производитель IEK | шт |  | 32 | 32 | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кронштейн ТО1, Производитель SAROS | шт |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для опоры SV60 "Свирь"
| Опора освещения SV60 "Свирь" 6 м, Производитель SAROS | шт |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора освещения Z40 "Зенит" 6 м, Производитель SAROS | шт |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Осветительная система TV-40/1 4K "Тверь" 4 м, Производитель SAROS | комплект |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Осветительная система TV-60/3 4K "Тверь" 6 м, Производитель SAROS | комплект |  | 11 | 11 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник КУБА З0Вт IP66, Производитель SAROS | шт |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для опоры SV60 "Свирь"
| Светильник ЛИГА 28Вт IP66, Производитель SAROS | шт |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для опоры Z40 "Зенит"
| Труба гофрированная ПНД Ø50х3,0 с протяжкой | м.п. |  | 320 | 320 | 1 | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уголок стальной равнополочный 50х50х5 | тн |  | 0.121 | 0.121 | 1 | 0.121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Щиток вводной типа NTB-1, Производитель IEK | шт |  | 32 | 32 | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Устройство фундаментов под опоры освещения до 1 м | шт |  | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. бурение скважины
| ФОТ | шт |  | 40 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бетон В25 F150 W6 | м3 |  | 2.84 | 2.84 | 1.02 | 2.897 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Закладной элемент ST5, Производитель SAROS | шт |  | 40 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щебень кварцевый фр. 20-40 мм | тн |  | 1.344 | 1.344 | 1.23 | 1.653 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Устройство фундаментов под опоры освещения до 9 м | шт |  | 32 | 32 |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. бурение скважины
| ФОТ | шт |  | 32 | 32 | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бетон В25 F150 W6 | м3 |  | 4.977 | 4.977 | 1.02 | 5.077 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Закладной элемент A4-1000, Производитель SAROS | шт |  | 32 | 32 | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отсев фр.0-5 мм | м3 |  | 1.376 | 1.376 | 1.1 | 1.514 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щебень кварцевый фр. 20-40 мм | тн |  | 0.922 | 0.922 | 1.23 | 1.134 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Монтаж опор освещения и светильников до 1 м | шт |  | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  | 40 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зажим прокалывающий TTD 051 FJ2TA(16-95)(1,5-10), Производитель IEK | шт |  | 120 | 120 | 1 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Закладной элемент ST5, Производитель SAROS | шт |  | 40 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель КГн 3х3,25 0,66кВ | м.п. |  | 120 | 120 | 1 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка проходная на три направления KTA-40/У1, Производитель IEK | шт |  | 40 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Торшер Маяк-мини 10Вт IP66 4К h=0,9м, Производитель SAROS | шт |  | 40 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД Ø50х3,0 с протяжкой | м.п. |  | 120 | 120 | 1 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уголок стальной равнополочный 50х50х5 | тн |  | 0.151 | 0.151 | 1 | 0.151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Щиток вводной типа NTB-1, Производитель IEK | шт |  | 40 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО руб. с НДС: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [11 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [11 empty] | 0
| НДС 20% | [11 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Негомедзянова Эльмира Салаватовна
Поля возможные к заполнению