Требование к подрядной организации на монтаж (электроустановок)

Для сдачи в Ростехнадзор и получения допуска в эксплуатацию необходимо подрядной организации иметь согласно (Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП) как минимум три аттестованных в органах Ростехнадзора