Собачья площадка в ЖК Римты (Ембаево) около жилого дома ГП7

Границы проектирования из раздела ГП

Эскиз собачьей площадки габаритами 11х30,3 м ( не учитывать МАФ)

Предусмотреть забор из 3D-сетки, цвет зеленый или серый 7024 (приоритетный), высотой не меньше 1,8 м (в чистоте, учесть часть, которая будет заглублена) с калиткой по примеру

Монтаж забор из 3D-сетки

- учесть бетонирование столбов на глубину не менее 500 мм