**Требование к подрядной организации на монтаж (тепловых сетей, ИТП, отопления, вентиляции и ГВС)**

1. 2. В соответствии В соответствии с «Правилами Технической Эксплуатации Тепловых Энергоустановок», а именно пункт гласит:
2. п. 2.1.4 При несоблюдении настоящих Правил, вызвавших нарушения в работе тепловой энергоустановки или тепловой сети, пожар или несчастный случай, персональную ответственность несут:
3. - руководители, а также специалисты проектных, конструкторских, ремонтных, наладочных, исследовательских и монтажных организаций, производивших работы на тепловых энергоустановках, - за нарушения, допущенные ими или их подчиненным персоналом.
4. 2.3.15. Очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в три года, при этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, - не реже 1 раза в год.
5. 2.3.25. Подготовка специалистов и рабочих для строящихся, расширяемых, реконструируемых и модернизируемых тепловых энергоустановок осуществляется с опережением сроков ввода этих объектов. При определении продолжительности подготовки учитываются теоретическое и практическое обучение (в том числе стажировка на действующих энергоустановках), участие в пусконаладочных работах вводимого оборудования объекта.
6. 2.4.7. Перед пробным пуском подготавливаются условия для надежной и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок:
7. - укомплектовывается, обучается (с проверкой знаний) персонал;
8. - разрабатываются эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда, пожарной безопасности, оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности;
9. - подготавливаются и испытываются средства защиты, инструмент, запасные части, материалы и топливо;
10. - вводятся в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции;
11. - проверяется наличие актов скрытых работ и испытания;
12. - получается разрешение от надзорных органов.