- Приложение №

- к Договору строительного подряда №  _____________ от ____________ г.

- ТЕХНИЧЕСКОе задание

Ограждение котельной

| 1. Наименование объекта: | «Блочно-модульная котельная мощностью 28 МВт, расположенная в жилой малоэтажной застройке «Совушки» в Чкаловском районе Свердловская область, г. Екатеринбурга» |
| --- | --- |
| 2. Местоположение объекта: | Свердловская обл. Чкаловский район г. Екатеринбург |
| 3. Заказчик: | «ООО «СЗ «Уральская ЭкоДолина» |
| 4. Основание для выполнения работ: | \\fs\public\Проекты\_Документация_стадий_ПиР_в_РАБОТУ\МЖК Совушки (Екб)\8. Этап 1\12. Котельная кв.17\7.Рабочая документация\ЗЭС-ГП |
| 5. Вид строительства: | Новое строительство. |
| 6. Назначение и основные характеристики объекта: | Ограждение газовой котельной |
| 7. Основные характеристики: | Ворота: распашные, по типу Grand Line/ Махаон-стандарт, RAL 6005 «Medium» 2х6 м цвет зелёный. Предусмотреть петли под замок Опоры: по типу Grand Line/ Махаон-стандарт, RAL 6005 зеленый, сечение квадрат не менее 50х50 мм. Высота 2500 мм. Кол-во согласно проекта Сетка: по типу 3D панель Light/ Махаон-стандарт, для забора 2х2.5 м оцинкованная сталь зеленый |
| 8. Особые требования: | Предусмотреть устройство скважин под установку опор. Глубина скважин – не более 500 мм. Диаметр – не более 300 мм. После монтажа опоры скважину забетонировать бетоном класса не ниже B10 |

Заказчик

Руководитель проекта «Совушки»							М.Л. Светлаков