## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
ДДО 13 квартал
Внутренние инженерные сети В1,К1, К2,К3, система отопления, воздушный теплый пол
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | ДДОУ |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Строительно-монтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего водоснабжения, канализации | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Ввод сетей | [12 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Пусконаладочные работы | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Оформление пакета документов для сдачи в Ростехнадзор, получение справки и заключение договора на обслуживание | усл. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | усл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Вызов инспектора на опрессовку и промывку систем водоснабжения | усл. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | усл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего водоотведения (ЭТАЛОН) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Ливневая канализация (К2) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж трубопроводов ливневой канализации (К2) из полипропилена | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Противопожарная манжета Ø125 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба канализационная с раструбом Ø125 | м.п. |  |  |  |  | 42 | 42 | 1 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы и необходимые фитингиФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы и необходимые фитинги, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 09х125-2 | м.п. |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Ревизия ПП раструбная Ø125 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологический трубопровод | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Клапан вентиляционный HL900N | шт |  |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | со снимаемой защитной сеткой, резиновой мембраной и вдвойне изолированной стенкой, фирмы "Hutterer &Lechner GmbH" марки "HL 900" D=50мм
| Труба канализационная с раструбом Ø110 | м.п. |  |  |  |  | 67 | 67 | 1 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы и необходимые фитинги, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба канализационная с раструбом Ø50 | м.п. |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы и необходимые фитинги, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Ревизия-прочистка с герметичной пробкой и крышкой Ø110 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка ПЭ Ø50 | шт |  |  |  |  | 23 | 23 | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ревизия ПП раструбная Ø50 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трап вертикальный с сухим сифоном Ø50 | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Хозяйственно-бытовая канализация (К1) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры системы К1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Клапан вентиляционный HL900N | шт | HL |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | со снимаемой защитной сеткой, резиновой мембраной и вдвойне изолированной стенкой, фирмы "Hutterer &Lechner GmbH" марки "HL 900" D=50мм
| Монтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации (К1) из полипропилена | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Противопожарная манжета Ø110 | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба канализационная с раструбом Ø110 | м.п. |  |  |  |  | 239 | 239 | 1 | 239 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы и необходимые фитинги, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба канализационная с раструбом Ø50 | м.п. |  |  |  |  | 108 | 108 | 1 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы и необходимые фитинги, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Ревизия ПП раструбная Ø110 | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка ПЭ Ø110 | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка ПЭ Ø50 | шт |  |  |  |  | 53 | 53 | 1 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход литой ПЭ Ø110х50 | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ревизия-прочистка с герметичной пробкой и крышкой Ø110 | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего водоснабжения (ЭТАЛОН) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Водомерный узел | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж водомерного узла | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Манометр ДМ 1001-1,0 МПа | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой для манометра Ø25 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная коррозионно-стойкая Ø15 | м.п. |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | марка стали 12Х18Н10Т, ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники), бурение отверстий при необходимости
| Клапан обратный стальной фланцевый Ø50 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый стальной фланцевый Ø50 | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фланец стальной плоский приварной Ø50 | шт |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная коррозионно-стойкая Ø57х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 7.3 | 7.3 | 1 | 7.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | марка стали 12Х18Н10Т, ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники) , бурение отверстий при необходимости
| Грунтовка ГФ-021 | кг |  |  |  |  | 0.266 | 0.266 | 1 | 0.266 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 слой, расход 0,15кг/м2
| Эмаль МА-025 | кг |  |  |  |  | 0.443 | 0.443 | 1 | 0.443 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 слой, расход 0,25кг/м2
| Манометр 0-10 бар подключение 1/4" | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой для манометра Ø5 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый стандартнопроходной с отводами под пайку Ø15 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр косой сетчатый с магнитом Ø25 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный мембранный с неопреновым седлом Ø25 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход стальной эксцентрический Ø32х25 | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная коррозионно-стойкая Ø32х3,2 | м.п. |  |  |  |  | 4.6 | 4.6 | 1 | 4.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | марка стали 12Х18Н10Т, ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники) , бурение отверстий при необходимости
| Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭРСВ 440-ФВ Ду40 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВУ№1
| Переход ПЭ/сталь Ø75х6,8-Ø76х3,5 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход ПЭ/сталь Ø76х3,5-Ø40х3,5 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход ПЭ/сталь Ø57х3,5-Ø40х3,5 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход ПЭ/сталь Ø57х3,5-Ø63х8,6 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник стальной приварной Ø76х3,5-Ø57х3,5 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник стальной приварной Ø57х3,5 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод стальной приварной 90° Ø57х3,5 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходомер-счетчик универсальный СВ-20ИХ Ду 20 мм | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВУ№1 для пищеблока
| Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭРСВ 440-ФВ Ду32 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВУ№2
| Регулятор давления сильфонный РДС-НО Ø50 | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходомер-счетчик универсальный СВ-20ИГ Ду 20 мм | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВУ №2 для пищеблока
| Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭРСВ 440-ФВ Ду20 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВУ для учета воды на циркуляцию ГВС
| Фильтр косой сетчатый фланцевый Ø32 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный стальной фланцевый Ø32 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый стальной фланцевый Ø32 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фланец стальной плоский приварной Ø32 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фланец стальной плоский приварной Ø20 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход ПЭ/сталь Ø32х4,4х-Ø32х3,2 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Монтаж водомерного узла | комплекс работ |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый с рукояткой бабочка DN 25 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Горячий, циркуляционный водопровод Т3,Т4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Изоляция трубопроводов системы Т3,Т4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Изоляция вспененный каучук системы Т3,Т4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 13х020-2 | м.п. |  |  |  |  | 468 | 468 | 1 | 468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 13х025-2 | м.п. |  |  |  |  | 294 | 294 | 1 | 294 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 13х032-2 | м.п. |  |  |  |  | 154 | 154 | 1 | 154 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 13х040-2 | м.п. |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 13х050-2 | м.п. |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 13х063-2 | м.п. |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры системы Т3,Т4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый латунный муфтовый 11б27П Ø15 | шт | Sanext |  |  |  | 123 | 123 | 1 | 123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Статический балансировочный клапан Ø15 | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Статический балансировочный клапан Ø20 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран выпускной нехромированный НР/ВР Ø15 | шт |  |  |  |  | 53 | 53 | 1 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж трубопроводов горячего и циркуляционного водопровода (Т3,Т4) из полипропилена | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба полипропиленовая PPR SDR9 Ø20х2,3 | м.п. |  |  |  |  | 33 | 33 | 1 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы и необходимые фитинги, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Монтаж трубопроводов горячего и циркуляционного водопровода (Т3,Т4) из сшитого полиэтилена | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø20х2,8 | м.п. |  |  |  |  | 435 | 435 | 1 | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø25х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 294 | 294 | 1 | 294 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø32х4,4 | м.п. |  |  |  |  | 154 | 154 | 1 | 154 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø40х5,5 | м.п. |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø50х6,9 | м.п. |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø63х8,6 | м.п. |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Оборудование водоочистки | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Система водоотчистки согласно опросному листу | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Характеристики и параметры см. приложенное ТЗ по объекту аналогу, ФОТ включает в себя все необходимое оборудование и материалы
| Система поливочного водоснабжения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры системы поливочного водоснабжения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
79 | Устройство узла системы полива | комплекс работ |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан запорный проходной муфтовый чугун 15кч18п2 Ø25 | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Головка цапковая напорная ГЦ-25 | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Головка рукавная напорная ГР-25 | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Рукав резиновый напорный с нитями усиленный Ø25 | м.п. |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | рукав 20 м
| Хозяйственно-питьевой водопровод В1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Изоляция трубопроводов системы В1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Изоляция вспененный каучук трубопроводов системы В1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 09х020-2 | м.п. |  |  |  |  | 200 | 200 | 1 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 09х025-2 | м.п. |  |  |  |  | 217 | 217 | 1 | 217 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 09х032-2 | м.п. |  |  |  |  | 151 | 151 | 1 | 151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 09х040-2 | м.п. |  |  |  |  | 45 | 45 | 1 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 09х050-2 | м.п. |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 09х063-2 | м.п. |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Монтаж трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода В1+ | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Ручной балансировочный клапан CDT Ø15 | шт | Sanext |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ручной балансировочный клапан CDT Ø20 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Краны | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый латунный муфтовый 11б27П Ø15 | шт | Sanext |  |  |  | 146 | 146 | 1 | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый латунный муфтовый 11б27П Ø20 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран выпускной нехромированный НР/ВР Ø15 | шт |  |  |  |  | 53 | 53 | 1 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж трубопроводов хозяйственно-бытового водопровода (В1) из полипропилена | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба полипропиленовая PPR SDR9 Ø20х2,3 | м.п. | Sanext |  |  |  | 39 | 39 | 1 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы и необходимые фитинги, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Монтаж трубопроводов хозяйственно-бытового водопровода (В1) из сшитого полиэтилена | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø20х2,8 | м.п. | Sanext |  |  |  | 161 | 161 | 1 | 161 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø25х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 217 | 217 | 1 | 217 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø32х4,4 | м.п. |  |  |  |  | 151 | 151 | 1 | 151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø40х5,5 | м.п. |  |  |  |  | 45 | 45 | 1 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø50х6,9 | м.п. |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø63х8,6 | м.п. |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Установка сантехнических приборов | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Комплекты объектов социальной инфраструтуры | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Унитаз керамический подвесной Florakids с крышкой-сиденьем | шт | Laufen |  |  |  | 54 | 54 | 1 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все необходимые расходные и сопутствующие материлы необходимые для завершения работ по монтажу. Перед закупом необходимо согласование с Заказчиком (РП)
| Смеситель автоматический термостатический | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | см. систему Т3,Т4. ФОТ включает в себя все необходимые расходные и сопутствующие материлы необходимые для завершения работ по монтажу. Перед закупом необходимо согласование с Заказчиком (РП)
| Раковина навесная | комплект |  |  |  |  | 78 | 78 | 1 | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте с креплением. ФОТ включает в себя все необходимые расходные и сопутствующие материлы необходимые для завершения работ по монтажу. Перед закупом необходимо согласование с Заказчиком (РП)
| Смеситель настенный с нижним изливом | шт |  |  |  |  | 78 | 78 | 1 | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все необходимые расходные и сопутствующие материлы необходимые для завершения работ по монтажу. Перед закупом необходимо согласование с Заказчиком (РП)
| Сифон для мойки с гофр. коленом | шт |  |  |  |  | 78 | 78 | 1 | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз керамический подвесной | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все необходимые расходные и сопутствующие материлы необходимые для завершения работ по монтажу. Перед закупом необходимо согласование с Заказчиком (РП)
| Инсталяция под подвесной унитаз | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все необходимые расходные и сопутствующие материлы необходимые для завершения работ по монтажу. Перед закупом необходимо согласование с Заказчиком (РП)
| Поддон душевой чугунный эмалированный | шт |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все необходимые расходные и сопутствующие материлы необходимые для завершения работ по монтажу. Перед закупом необходимо согласование с Заказчиком (РП)
| Смеситель (душевой поддон ПУИ) | шт |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все необходимые расходные и сопутствующие материлы необходимые для завершения работ по монтажу. Перед закупом необходимо согласование с Заказчиком (РП)
| Сифон для душевого поддона | шт |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трап вертикальный с сухим сифоном Ø100 | шт |  |  |  |  | 40 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все необходимые расходные и сопутствующие материлы необходимые для завершения работ по монтажу. Перед закупом необходимо согласование с Заказчиком (РП)
| Трап вертикальный с сухим сифоном Ø50 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все необходимые расходные и сопутствующие материлы необходимые для завершения работ по монтажу. Перед закупом необходимо согласование с Заказчиком (РП)
| Устройство внутреннего отопления | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего отопления (ЭТАЛОН) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Воздушный теплый пол | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Изоляция трубопроводов системы воздушного теплого пола | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Грунтовка ГФ-021 | кг |  |  |  |  | 3.643 | 3.643 | 1 | 3.643 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 слой, расход 0,15кг/м2
| Эмаль МА-025 | кг |  |  |  |  | 6.072 | 6.072 | 1 | 6.072 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 слой, расход 0,25кг/м2
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 09х016-2 | м.п. |  |  |  |  | 38 | 38 | 1 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 09х017-2 | м.п. |  |  |  |  | 305.5 | 305.5 | 1 | 305.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 13х020-2 | м.п. |  |  |  |  | 33 | 33 | 1 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 13х025-2 | м.п. |  |  |  |  | 53 | 53 | 1 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 19х027-2 | м.п. |  |  |  |  | 69.5 | 69.5 | 1 | 69.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 19х032-2 | м.п. |  |  |  |  | 329.5 | 329.5 | 1 | 329.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 25х110-2 | м.п. |  |  |  |  | 112 | 112 | 1 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Монтаж системы воздушного теплого пола | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Вентиляционная установка 820х300х300 с водяным нагревателем 2,3 кВт, вентилятором 0,15кВт, 220 В, 50 Гц, присоединительный размер Ø160 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиляционная установка 820х300х300 с водяным нагревателем 1,38 кВт, вентилятором 0,15кВт, 220 В, 50 Гц, присоединительный размер Ø160 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиляционная установка 820х300х300 с водяным нагревателем 2,02 кВт, вентилятором 0,15кВт, 220 В, 50 Гц, присоединительный размер Ø160 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиляционная установка 820х300х300 с водяным нагревателем 0,9 кВт, вентилятором 0,15кВт, 220 В, 50 Гц, присоединительный размер Ø160 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос циркуляционный 5,7 м3/ч, h=3,9 м | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. 1 резервный
| Клапан двухходовой с электроприводом 4м3/час, 230В, Ø25 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ручной балансировочный клапан фланцевый Ø50 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный стальной фланцевый Ø50 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый стальной фланцевый Ø50 | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр механической очистки косой сетчатый фланцевый Ø50 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр общетехнический серии 10 ТМ-510Р.00 (0-16МПа) | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте бобышка, игольчатый клапан, петлевая трубка и штуцером
| Термометр биметаллический общетехнический БТ 30.010 (0-100°C) 2,5 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый дренажный со штуцером под шланг Ø15 | шт |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фланец стальной плоский сварной на приварном кольце Ø50 | шт |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Регулятор температуры с ключом программирования | комплект |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры пола | шт |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан трехходовой с электроприводом 230В Ø15 | шт |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр механической очистки косой сетчатый Ø15 | шт |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ручной балансировочный клапан CDT Ø15 | шт |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Термоманометр радиальный ТМТБ-31Р.1 | шт |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте с бобышкой 1/2"
| Клапан обратный пружинный муфтовый Ø15 | шт |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба из сшитого полиэтилена Ø16х2,2 | м.п. |  |  |  |  | 38 | 38 | 1 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø20х2,8 | м.п. |  |  |  |  | 33 | 33 | 1 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø25х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 53 | 53 | 1 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø32х4,4 | м.п. |  |  |  |  | 329.5 | 329.5 | 1 | 329.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба стальная коррозионно-стойкая Ø17х2,2 | м.п. |  |  |  |  | 305.5 | 305.5 | 1 | 305.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | марка стали 12Х18Н10Т, ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники) , бурение отверстий при необходимости
| Труба стальная коррозионно-стойкая Ø27х2,8 | м.п. |  |  |  |  | 69.5 | 69.5 | 1 | 69.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | марка стали 12Х18Н10Т, ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники) , бурение отверстий при необходимости
| Труба стальная коррозионно-стойкая Ø57х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | марка стали 12Х18Н10Т, ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники) , бурение отверстий при необходимости
| Труба стальная коррозионно-стойкая Ø76х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | марка стали 12Х18Н10Т, ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники) , бурение отверстий при необходимости
| Труба полипропиленовая канализационная с раструбом Ø110х2,7 | м.п. |  |  |  |  | 112 | 112 | 1 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы и необходимые фитинги
| Патрубок переходной канализационный из полипропилена эксцентрический Ø160х110 | шт |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник ПП 90° Ø110 | шт |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод ПП 90° Ø110 | шт |  |  |  |  | 70 | 70 | 1 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция трубопроводов системы отопления | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие стального трубопровода системы отопления | [12 empty] | 0 | 0 | 0
245 | Устройство антикоррозионного покрытия стального трубопровода системы отопления | м2 |  |  |  |  | 1.696 | 1.696 |  | 1.696 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м2 |  |  |  |  | 1.696 | 1.696 | 1 | 1.696 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Грунтовка ГФ-021 | кг |  |  |  |  | 1.696 | 1.696 | 0.15 | 0.254 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 слой
| Эмаль МА-025 | кг |  |  |  |  | 1.696 | 1.696 | 0.25 | 0.424 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 слой
| Изоляция вспененный каучук трубопроводов системы отопления | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 09х018-2 | м.п. |  |  |  |  | 86 | 86 | 1 | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 09х020-2 | м.п. |  |  |  |  | 138 | 138 | 1 | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 09х035-2 | м.п. |  |  |  |  | 527 | 527 | 1 | 527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Монтаж водонагревателя | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Водонагреватель 200 литров | шт | Sanext |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж воздушно-тепловых завес | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Тепловая завеса электрическая 3,0 кВт, 380В, 50Гц, скорость воздуха 7,0 м/с | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Монтаж гребенок отопления | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый стальной фланцевый Ø40 | шт | Sanext |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр сетчатый фланцевый Ø50 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый латунный муфтовый Ø25 | шт |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый латунный муфтовый Ø15 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ручной балансировочный клапан CDT Ø15 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ручной насос Р0,8-30-01 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный латунный Ø25 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр общетехнический серии 10 ТМ-510Р.00 (0-16МПа) | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте бобышка, игольчатый клапан, петлевая трубка и штуцером
| Термометр биметаллический общетехнический БТ 30.010 (0-100°C) 2,5 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фланец стальной плоский сварной на приварном кольце Ø50 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта переходная с накидной гайкой 20х2,8 х G1/2"ВР | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта переходная с накидной гайкой 32х4,4 х G1"ВР | шт |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная водогазопроводная Ø25х3,2 | м.п. |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники), бурение отверстий при необходимости
| Труба стальная водогазопроводная Ø57х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники) , бурение отверстий при необходимости
| Труба стальная водогазопроводная Ø89х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники) , бурение отверстий при необходимости
| Грунтовка ГФ-021 | кг |  |  |  |  | 0.465 | 0.465 | 1 | 0.465 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 слой, расход 0,15кг/м2
| Эмаль МА-025 | кг |  |  |  |  | 0.775 | 0.775 | 1 | 0.775 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 слой, расход 0,25кг/м2
| Монтаж конвекторов | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Конвектор электрический настенный 2,00кВт, 240 В | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Монтаж радиаторов стальных | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 20 V-300-1100 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт | Лемакс |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 20 V-300-1200 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 20 V-300-1300 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 21 V-300-1500 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 22 V-300-1400 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 40 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 22 V-300-1500 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 20 V-500-600 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 20 V-500-700 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 20 V-500-900 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 20 V-500-1000 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 21 V-500-500 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 21 V-500-900 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 22 V-500-600 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 22 V-500-1100 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 22 V-500-1200 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 22 V-500-1300 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 22 V-500-1500 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 33 V-500-600 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 33 V-500-700 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 33 V-500-1200 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 33 V-500-1300 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 20 V-500-1100 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 21 V-500-1000 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Панельный стальной радиатор Hygiene Ventil Тип 22 V-500-500 нижнее правое подключение в комплекте с термостатическим вентилем | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает двойной цикл: монтаж-снятие- монтаж, в стоимость радиатора включен кронштейн. Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Ниппель латунный НР Ø15 | шт |  |  |  |  | 230 | 230 | 1 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | l=60 мм
| Муфта переходная ВР 1/2"х3/4" | шт |  |  |  |  | 230 | 230 | 1 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Водорозетка аксиальная латунная ВР 16х1/2" | шт |  |  |  |  | 230 | 230 | 1 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел нижнего подключения радиатора для двухтрубной системы угловой R388 | шт |  |  |  |  | 115 | 115 | 1 | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел нижнего подключения радиатора для двухтрубной системы прямой R387 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Термостатическая головка с жидкостным датчиком | шт |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимо согласование Заказчика (РП) перед закупом, возможен аналог
| Переходник с накидной гайкой 16-G1/2" | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переходник с накидной гайкой 16-G3/4" | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переходник с накидной гайкой 20-G1/2" | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переходник с накидной гайкой 25-G3/4" | шт |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж распределительных коллекторных узлов системы отопления | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Автоматический балансировочный клапан DPV Ø25 | шт | Hiterm |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | с импульсной трубкой
| Кран шаровый с рукояткой бабочка DN 25 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр косой сетчатый с магнитом Ø25 | шт |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Статический балансировочный клапан Ø15 | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Статический балансировочный клапан Ø20 | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый латунный стандартнопроходной ВР/НР Ø15 | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый латунный стандартнопроходной ВР/НР Ø20 | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый латунный стандартнопроходной ВР/НР Ø25 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран Маевского Ø15 | шт |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый дренажный со штуцером под шланг Ø15 | шт |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан регулирующий седельный проходной с электроприводом Ø20 | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коллектор G1 1/4"ВР - 3хG3/4"НР, выход под воздухоотводчик 1/2"ВР | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коллектор G1 1/4"ВР - 5хG3/4"НР, выход под воздухоотводчик 1/2"ВР | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коллектор G1 1/4"ВР - 6хG3/4"НР, выход под воздухоотводчик 1/2"ВР | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка G1 1/4"НР | шт |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры воздуха | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контроллер | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Сгон прямой латунный с накидной гайкой Ø25 | шт |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Сгон прямой латунный с накидной гайкой Ø20 | шт |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Сгон прямой латунный с накидной гайкой Ø15 | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта с накидной гайкой G3/4"НР-G3/4"ВР | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта с накидной гайкой G1/2"НР-G1/2"ВР | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта переходная G3/4"ВР-G1/2"ВР | шт |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ниппель латунный НР/НР 1" | шт |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ниппель переходной никелированный Ø32-25 НР | шт |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход латунный НР 20х1/2" | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Угольник комбинированный 32(ПЭ)хG1"НР | шт |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж трубопроводов отопления из стальных труб | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба стальная водогазопроводная Ø15х2,8 | м.п. |  |  |  |  | 36 | 36 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники) , бурение отверстий при необходимости
| Монтаж трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба из сшитого полиэтилена Ø16х2,2 | м.п. | Sanext |  |  |  | 634 | 634 | 1 | 634 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø20х2,8 | м.п. |  |  |  |  | 326 | 326 | 1 | 326 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø25х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 856 | 856 | 1 | 856 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба из сшитого полиэтилена PN10 Ø32х4,4 | м.п. |  |  |  |  | 527 | 527 | 1 | 527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом гильз, тройников, уголков, муфт и пр. фитингов для устройства трубопровода, в т.ч. бурение отверстий при необходимости
| Труба гофрированная ПНД Ø16 мм синяя | м.п. |  |  |  |  | 293.5 | 293.5 | 1 | 293.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД Ø16 мм красная | м.п. |  |  |  |  | 293.5 | 293.5 | 1 | 293.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД Ø20 мм синяя | м.п. |  |  |  |  | 94 | 94 | 1 | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД Ø20 мм красная | м.п. |  |  |  |  | 94 | 94 | 1 | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД Ø25 мм синяя | м.п. |  |  |  |  | 428 | 428 | 1 | 428 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД Ø25 мм красная | м.п. |  |  |  |  | 428 | 428 | 1 | 428 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
202 | Пусконаладочные работы системы отопления | комплекс |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплекс |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение приточных установок | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Изоляция вспененный каучук трубопроводов теплоснабжения приточных установок | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Грунтовка ГФ-021 | кг |  |  |  |  | 5.83 | 5.83 | 1 | 5.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 слой, расход 0,15кг/м2
| Эмаль МА-025 | кг |  |  |  |  | 9.716 | 9.716 | 1 | 9.716 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 слой, расход 0,25кг/м2
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 25х015-2 | м.п. |  |  |  |  | 89 | 89 | 1 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 25х025-2 | м.п. |  |  |  |  | 51 | 51 | 1 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 40х032-2 | м.п. |  |  |  |  | 130 | 130 | 1 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 40х048-2 | м.п. |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 40х057-2 | м.п. |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка K-FLEX ST 40х076-2 | м.п. |  |  |  |  | 45 | 45 | 1 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает все расходные и сопутствующие материалы, такие как клей, скотч и пр.
| Устройство трубопроводов теплоснабжения приточных установок | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Блок подготовки пропиленгликоля согласно опросному листу | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплектность согласно Б/з N H2400089 от 01.02.2024
| Автоматический воздухоотводный клапан с запорным клапаном Ø15 | шт |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый с отводом резьбовой НР/ВР Ø25 | шт |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый с отводом резьбовой НР/ВР Ø15 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора неподвижная хомутовая для труб Ø15 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора неподвижная хомутовая для труб Ø25 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора неподвижная хомутовая для труб Ø32 | шт |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора неподвижная хомутовая для труб Ø40 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора неподвижная хомутовая для труб Ø65 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная водогазопроводная Ø15х2,8 | м.п. |  |  |  |  | 89 | 89 | 1 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники), бурение отверстий при необходимости
| Труба стальная водогазопроводная Ø25х3,2 | м.п. |  |  |  |  | 51 | 51 | 1 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники), бурение отверстий при необходимости
| Труба стальная водогазопроводная Ø32х3,2 | м.п. |  |  |  |  | 130 | 130 | 1 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники), бурение отверстий при необходимости
| Труба стальная водогазопроводная Ø48х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники), бурение отверстий при необходимости
| Труба стальная электросварная Ø57х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники), бурение отверстий при необходимости
| Труба стальная электросварная Ø76х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 66 | 66 | 1 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом креплений, хомутов и фитингов (отводы, тройники), бурение отверстий при необходимости
| ВСЕГО руб. с НДС: | [14 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [14 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [14 empty] | 0
| НДС 20% | [14 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Негомедзянова Эльмира Салаватовна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %