## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
Строительство здания магазина
Устройство внутреннего электроснабжения
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | Магазин |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Строительно-монтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего электроснабжения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Заземление и молниезащита | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Фасадный держатель 125 мм | шт | ДКС |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Код по РД: ND2306. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Полоса стальная оцинкованная 40x4 | тн | ДКС |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 1 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Код по РД: NC2444. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Полоса стальная оцинкованная 25x4 | тн | ДКС |  |  |  | 0.122 | 0.122 | 1 | 0.122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Код по РД: NC2254. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Вертикальный заземлитель - уголок 50х50х5 горячеоционкованный | шт | ДКС |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Код по РД: NE5503. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Соединитель пруток-пруток Ø8 NG3104 | шт | ДКС |  |  |  | 36 | 36 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Код по РД: NG3104. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Пруток горячецинкованный 8 мм | м.п. | ДКС |  |  |  | 496 | 496 | 1 | 496 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Код по РД: NC1008. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Соединитель стержен-полоса - полоса 40х4/ стержень Ø16 мм горяцеоцинкованный | шт | ДКС |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Код по РД: NG3116. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Пластиковый держатель для кровли - пруток Ø18мм | шт | ДКС |  |  |  | 442 | 442 | 1 | 442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Код по РД: ND2104. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Соединитель пруток-пруток параллельный с разделительной пластиной, пруток Ø8 мм медь | шт | ДКС |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Код по РД: NG3107CU. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Кабельные изделия | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х16 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 72 | 72 | 1 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина кабеля подт. каб. журналом по факту вып. работ. Длина кабеля принята по кабельному журналу с учетом раскл/подключ в розетках,щитах, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля и бур. отверстий при необходимости.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 150 | 150 | 1 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина кабеля подт. каб. журналом по факту вып. работ. Длина кабеля принята по кабельному журналу с учетом раскл/подключ в розетках,щитах, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля и бур. отверстий при необходимости.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х25 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина кабеля подт. каб. журналом по факту вып. работ. Длина кабеля принята по кабельному журналу с учетом раскл/подключ в розетках,щитах, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля и бур. отверстий при необходимости.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 1243 | 1243 | 1 | 1243 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина кабеля подт. каб. журналом по факту вып. работ. Длина кабеля принята по кабельному журналу с учетом раскл/подключ в розетках,щитах, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля и бур. отверстий при необходимости.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 33 | 33 | 1 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина кабеля подт. каб. журналом по факту вып. работ. Длина кабеля принята по кабельному журналу с учетом раскл/подключ в розетках,щитах, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля и бур. отверстий при необходимости.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х70 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 36 | 36 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина кабеля подт. каб. журналом по факту вып. работ. Длина кабеля принята по кабельному журналу с учетом раскл/подключ в розетках,щитах, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля и бур. отверстий при необходимости.
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 300 | 300 | 1 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина кабеля подт. каб. журналом по факту вып. работ. Длина кабеля принята по кабельному журналу с учетом раскл/подключ в розетках,щитах, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля и бур. отверстий при необходимости.
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 255 | 255 | 1 | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина кабеля подт. каб. журналом по факту вып. работ. Длина кабеля принята по кабельному журналу с учетом раскл/подключ в розетках,щитах, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля и бур. отверстий при необходимости.
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 205 | 205 | 1 | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина кабеля подт. каб. журналом по факту вып. работ. Длина кабеля принята по кабельному журналу с учетом раскл/подключ в розетках,щитах, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля и бур. отверстий при необходимости.
| Лотки | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Лоток перфорированный 50х100 мм | м.п. | ДКС |  |  |  | 112 | 112 | 1 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 1. Длина лотка принята по спецификации, см. 81.12-2021-ИОС1 л.5. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также монтаж крышек для лотков.
| Лоток перфорированный 100х200 мм | м.п. | ДКС |  |  |  | 1332 | 1332 | 1 | 1332 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 1. Длина лотка принята по кабельному журналу, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также монтаж крышек для лотков.
| Крышка для лотка с основанием 100 мм | м.п. | ДКС |  |  |  | 112 | 112 | 1 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 1. Длина крышки принята по спецификации, см. 81.12-2021-ИОС1 л.5. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Крышка для лотка с основанием 200 мм | м.п. | ДКС |  |  |  | 1332 | 1332 | 1 | 1332 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 1. Длина крышки принята по кабельному журналу, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Оборудование светотехническое | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Светильник светодиодный ДСП 52-32-171 32Вт 3524Лм 4000К IP65 | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник светодиодный Kaimas 12Вт 800Лм 3000К IP54 | шт | Novotech |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник светодиодный 16Вт 4000К IP54 Tubo2 | шт | St-Luce |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автономный световой указатель Sputnik 11,4Вт IP65 | шт | ООО "Белый свет 2000" |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В стоимость материала учесть знак безопасноски "Пожарный гидрант" 250х250 NPU-2424.ON F09
| Пуско-наладочные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Пуско-наладочные работы | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Входит весь комплект работ по ПНР: тех. отчеты, испытания, вызов инженера из Ростехнадзора, оформление пакета документов и пр.
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Система обогрева водостоков | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Датчик измерения температуры TST01-3,0-G | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Датчик осадков TSP01-3 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Датчик наличия воды TSW01-3 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Шкаф управления электрообогревом ШУЭ | шт | EKF |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 линии. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 200 | 200 | 1 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина кабеля подт. каб. журналом по факту вып. работ. Длина кабеля принята по спецификации с учетом раскл/подключ в розетках,щитах. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля и бур. отверстий при необходимости.
| Кабель КППГЭнг(А)-HF 4х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 90 | 90 | 1 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина кабеля подт. каб. журналом по факту вып. работ. Длина кабеля принята по спецификации с учетом раскл/подключ в розетках,щитах. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля и бур. отверстий при необходимости.
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø32 с протяжкой | м.п. | EKF |  |  |  | 290 | 290 | 1 | 290 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина трубы принята по спецификации. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Трубы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø20 с протяжкой | м.п. | EKF |  |  |  | 400 | 400 | 1 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина трубы принята по кабельному журналу, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø25 с протяжкой | м.п. | EKF |  |  |  | 625 | 625 | 1 | 625 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина трубы принята по кабельному журналу, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø32 с протяжкой | м.п. | EKF |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина трубы принята по кабельному журналу, см. 81.12-2021-ИОС1 л.20.1-20.8, ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Электромонтажные изделия | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Выключатель 1-клавишный ERV10-121-10А IP20 | шт | EKF |  |  |  | 18 | 18 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также монтажные коробки
| Коробка распаячная с крышкой наружная 85х85х50 IP54 | шт | EKF |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | КМР-030-031. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Электрооборудование | [12 empty] | 0 | 0 | 0
40 | ВРУ Вводно-распределительное устройство 380/220В, 2 секции | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВРУ
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик электрической энергии трехфазный ФОБОС 3Т 230В 5(10) IQORLМ-A | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Счетчик электроэнергии ФОБОС 3Т 230В 5(10)А NB-Fi
| Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А 5ВА класс 0,5S | шт | EKF |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трансформатор тока ТТЕ-30-200/5А 5ВА класс 0,5S | шт | EKF |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель-разъединитель ВРЭ 630А | шт | EKF |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV POWER-3/3 400A 35kA TR | шт | EKF |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV POWER-2/3 200A 35kA TR | шт | EKF |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV POWER-2/3 160A 35kA TR | шт | EKF |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV POWER-2/3 80A 35kA TR | шт | EKF |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV-6 3Р 63А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV-6 3Р 50А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV-6 3Р 25А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV-6 3Р 16А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV-6 1Р 16А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV-6 1Р 6А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус металлический ВРУ-1 IP31 2000х800х600 | шт | EKF |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ЩППУ Вводно-распределительное устройство 380/220В, 2 секции | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩППУ
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик электрической энергии трехфазный ФОБОС 3 230В 5(80) IQORL-D | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Счетчик электроэнергии ФОБОС 3 230В 5(80)А NB-Fi
| Выключатель автоматический AV-6 3Р 25А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV-6 3Р 16А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель нагрузки AVN 3Р 40А | шт | EKF |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV-6 1Р 10А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV-6 3Р 6А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус металлический ВРУ-1 IP31 2000х800х600 | шт | EKF |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Цвет КРАСНЫЙ
42 | Щит распределительно-учетный | комплект |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР1-ЩР5
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик электрической энергии трехфазный ФОБОС 3 230В 5(80) IQORL-D | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР2-ЩР5
| Счетчик электрической энергии трехфазный ФОБОС 3Т 230В 5(10) IQORLМ-A | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР1
| Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А 5ВА класс 0,5S | шт | EKF |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР1
| Выключатель автоматический AV-6 3Р 63А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР2
| Выключатель автоматический AV-6 3Р 50А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР3, ЩР4
| Выключатель автоматический AV-6 1Р 6А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР1-ЩР5
| Выключатель автоматический AV-6 1Р 10А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР2, ЩР5
| Щит распределительный навесной ЩМП-120.75.30 1200х750х300 (ЩРНМ-6) IP31 | шт | EKF |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР1-ЩР5
| Выключатель автоматический AV POWER-3/3 125A 35kA TR | шт | EKF |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР1
| Выключатель автоматический AV-6 3Р 40А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР5
| Щиты аварийного освещения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
43 | Щит аварийного освещения | комплект |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик электрической энергии трехфазный ФОБОС 3 230В 5(80) IQORL-D | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩАО1-5
| Выключатель автоматический AV-6 1Р 6А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный навесной с замком ЩРН-36 480х300х120 IP31 | шт | EKF |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический AV-6 3Р 20А (С) 6,0kA | шт | EKF |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО руб. с НДС: | [14 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [14 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [14 empty] | 0
| НДС 20% | [14 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Милимбаева Софья Ринатовна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %